## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin
0 | 1 | 1 | 1 | 230 | 1.1 | 0.9
1 | 2 | 1 | 2 | 230 | 1.1 | 0.9
2 | 3 | 1 | 3 | 230 | 1.1 | 0.9
3 | 4 | 1 | 4 | 230 | 1.1 | 0.9
4 | 5 | 1 | 5 | 230 | 1.1 | 0.9

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin
0 | PQ_0 | 1 |  | 2 | 230 | 3.7 | 1 | 1.1 | 0.9
1 | PQ_1 | 1 |  | 3 | 230 | 2.3 | 1 | 1.1 | 0.9
2 | PQ_2 | 1 |  | 4 | 230 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
3 | PQ_3 | 1 |  | 5 | 230 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | 1 | 1 |  | 100 | 1 | 1

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi
0 | Line_0 | 1 |  | 1 | 2 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.005 | 0.05 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Line_1 | 1 |  | 1 | 3 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00501 | 0.05001 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Line_2 | 1 |  | 2 | 4 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.002 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Line_3 | 1 |  | 3 | 5 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00201 | 0.02001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## GEN
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xq | kp | kw | S10 | S12 | xd | xd1 | xd2 | xq1 | xq2 | Td10 | Td20 | Tq10 | Tq20 | gamma
0 | 1 | 1 | GENCLS_1 | 1 | 1 |  | 100 | 20 | 60 | 0.1 | 4 | 0 | 0.06 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 1

## GEN_params_status
M | D | xd | xq | xd1 | xq1 | Td10 | Tq10 | ra | Tm | Rgov | Te | Ke | Vref
sym | sym | sym | sym | sym | sym | sym | sym | sym | sym | sym | sym | sym | sym

## TGOV1
uid | idx | u | name | syn | Tn | wref0 | R | VMAX | VMIN | T1 | T2 | T3 | Dt | Rgov | Tm
0 | TGOV1_1 | 1 | TGOV1_1 | GENCLS_1 | [9 empty] | 0.05 | 0.01

## EXST1
uid | idx | u | name | syn | TR | VIMAX | VIMIN | TC | TB | KA | TA | VRMAX | VRMIN | KC | KF | TF | Te | Ke | Vref
0 | EXST1_1 | 1 | EXST1_1 | GENCLS_1 | [12 empty] | 0.01 | 1 | 1

## Conv_GFL
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | KpPLL | KiPLL | type | gamma | kdroop | xq | ra | kxl | Kp | Ki | Sl
0 | 1 | 1 | CONV_1 | 4 | 1 |  | 100 | 20 | 60 | 0.1 | 1 | GFL | 1 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | CONV_2 | 5 | 1 |  | 100 | 20 | 60 | 0.1 | 1 | GFL | 1 | 0.02 | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1

## Conv_GFL_params_status
KpPLL | KiPLL | kdroop | xq | ra | kxl | Kp | Ki | Sl
user | user | user | num | num | num | num | num | user

## Conv_GFM
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | mp | mq | gamma | kpv | kiv | tau | xq | ra | Sl

## Conv_GFM_params_status
mp | mq | kpv | kiv | tau | Sl